|  | Чаша бассейна белого цвета 10,1*3,2*1.5 метра (гарантия 10 лет) | 1 шт. | 4700 $ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязательное оборудование | Кол-во | 1650$ |
|  | Фильтрационная установка 15м3/ч хайвард | 1 шт |  |
|  | Панель управления (безопасность, автоматическое включение и выключение, автоматы подсветки) | 1 шт |  |
|  | Фонарь 300Вт 12в | 1 шт |  |
|  | Трансформатор 300вт 12 в | 1 шт |  |
|  | Форсунка стеновая под лайнер | 2 шт |  |
|  | Донный слив, 9м3/ч (обратите внимание, многие не комплектуют, но мы считаем что он очень необходим для забора тяжелой воды, что гораздо упростит уход за бассейном и уберет необходимость еженедельного пылесоса дна) | 1 шт |  |
|  | Кварцевый песок (1м – 25кг), для фильтра | 6 м-ков |  |
|  | Трубы, фитинги, уголки, краны (комплект предусматривает удаленность тех.помещения не больше 5 метров) каждые следующие 5 метров +100$ | Комплект |  |
|  | Скимер | 1 шт. |  |
|  | Монтаж (врезка оборудования, подключение оборудования, монтаж бассейна (правильная замывка) , запуск к эксплуатации, транспортные расходы на подвоз персонала и оборудования) в цену монтажа не входит: бетонирование пояса вокруг бассейна, песок и его подвоз, кран оплачивает заказчик, рытье котлована и подготовка тех. помещения (приямка). |  | 400$ |
|  | Комплект химии |  | 175$ |
|  | Шоковый хлор в гранулах | 5 кг |  |
|  | Длительный хлор в таблетках | 5 кг |  |
|  | Альгецид (Антизелень) | 10 л |  |
|  | PH- ( средство для понижения уровня кислотности) | 25 кг |  |
|  | Комплект Гидро-пылесос |  | 175$ |
|  | Набор для гидро-пылесоса ( насадка, аптечка для измерения уровня РН и СL, насадка сачок c мешком для мусора, крепления для хранения штанги и шланги и д.р) |  |  |
|  | Штанга телескопическая от 1,8 до 3,6 метра |  |  |
|  | Шланг для гидро-пылесоса 12 метров |  |  |
|  | Насадка для скимера |  |  |
|  | Доставка |  | уточняйте |
|  | Итого с обязательным оборудованием | скидка -300$ | 6800$ |
| Дополнительное оборудование устанавливается по желанию заказчика |
|  | Встречное течение | 1шт | 1500 $ |
|  | Гидромассаж с вращение | 1шт | 1200 $ |
|  | Водопад | 1 шт | 1500 $ |
|  | Электрообогреватель | 1 шт | 600 $ |
|  | Ультрофиолет | 1 шт | 500 $ |
|  | Тепловой насос | 1 шт | 1800 $ |
|  | Солярная пленка с наматывающим устройством | 1 шт | 500 $ |

Если у Вас возникли вопросы - звоните:  +38 (050) 689-22-90 Александр